## Hoja1
ACTUACIÓN AIRE ACONDICIONADO POR COVID-19
| SISTEMA | RESPUESTA
1 | TRANVÍA DE MURCIA | En Tranvía de Murcia, al comienzo de la crisis, por precaución y porque las temperaturas lo permitían, desconectamos los aires acondicionados en las cabinas de pasaje, aunque debo reconocer que más por cuestión de ahorro, al haber caído tanto la demanda de usuarios, que por cuestión de prevención. No hay resultados evidentes que contraindiquen el uso del aire acondicionado, o al menos no los conocemos. También es cierto que un tranvía, es un sistema mucho menos restrictivo que el metro, al ir en superficie durante todo el trayecto se produce una ventilación natural, ya que se abren automáticamente todas las puertas en todas las paradas, para evitar contactos con las manos de los usuarios. Desde hace una semana, como el calor ya es importante en horas centrales, hemos conectado con normalidad el aire acondicionado y no se está llevando a cabo ninguna actuación extraordinaria, más allá de las revisiones preventivas habituales.
2 | METRO DO PORTO | Mantemos os AC’s ligados. Substituímos os filtros com mais frequência (2X). não temos evidencia que o AC seja um problema de propagação. Supostamente, o que lá chegar fica nos filtros e acaba por morrer. Não conhecemos nenhuma indicação da OMS ou autoridades nacionais de saúde no sentido do considerar o AC um perigo de saúde publica por disseminação de vírus.
3 | METRO DE SANTIAGO | En líneas automáticas el interior de los trenes es estanco, el sistema de ventilación está previsto solo en caso de falla del sistema de aire acondicionado, por lo que no es posible detener el funcionamiento del aire acondicionado. En el caso de Línea 1 no hay variaciones en el uso ni al mantenimiento preventivo de los equipos de A/A producto de Covid-19
4 | TMB | Los aires acondicionados de nuestros trenes funcionan continuamente cuando están en servicio. Los filtros utilizados son los estándares del sector. Se están evaluando diferentes acciones en la lucha contra el covid como la utilización de filtros HEPA, iónicos, la utilización de lámparas UV en los conductos de aire acondicionada y la reducción de la renovación de aire para que aumente la entrada de aire exterior. Todas estas acciones están evaluándose teniendo en cuenta que no han sido montadas anteriormente en material rodante y se tiene que analizar su factibilidad técnica.
5 | METRO DE QUITO | Archivo PDF
6 | METRO CDMX | Nuestra flota de trenes no cuenta con aire acondicionado, de hecho no tenemos tampoco en estaciones. Los carros cuentan con ventilación (ventiladores), pero como medida de mitigación se estableció a los conductores no poner en funcionamiento la ventilación de los trenes, es decir; en ningún tren / carro esta en funcionamiento los ventiladores. Al igual que se mantienen apagados todos los hidroventiladores y ventiladores que se tienen en estaciones.
7 | METRO DE MEDELLÍN | Respuesta en WORD
8 | METRO DF - BRASILIA | Respuesta en PDF